Производственная компания ТЕПЛОФОН

ПАСПОРТ

на изделия

обогреватели

электрические потолочные

®

ЭРГНА - 1,0/220 (п) Т

ЭРГНА - 1,5/220 (п) Т

ЭРГНА – 2,0/220 (п) Т

ЭРГНА – 3,0/380 (п) Т

АЯ 08

КРАСНОЯРСК, 2006

П А С П О Р Т

на  электрообогреватели модели ЭРГНА «Sunrain» (далее по тексту – изделие)

ЭРГНА - 1,0/220 (п) Т

ЭРГНА - 1,5/220 (п) Т

ЭРГНА - 2,0/220 (п) Т

ЭРГНА - 3,0/380 (п) Т

содержит информацию: о назначении изделия, технические характеристики, условиях эксплуатации, условиях транспортировки и хранения, требования к монтажу и установке, правилах безопасной эксплуатации, проведении обслуживания и ремонта, утилизации.

Изготовитель и его юридический адрес:

ООО «ТЕПЛОФОН»

Юр. Адрес: 		РОССИЯ, 660070, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 124и

Факт. Адрес: 		РОССИЯ, 660070, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 124и

Тел./факс: (391) 		206-73-74, 206-73-75

www.teplofon.ru

Содержание

Глава 1. Общие сведения об изделии

Основное назначение изделия

Наименование изделия, серийный номер, комплектность……………………………..2

Глава 2. Основные технические данные и характеристики

Характеристики изделия и эксплуатационные требования…………………………….3

Глава 3. Указания мер безопасности…………………………………………………..4

Глава 4. Подготовка к работе

правила монтажа (установки) и эксплуатации…………………………………………..5

Глава 5. Техническое обслуживание…………………………………………………..6

Глава 6. Правила хранения и транспортировки

Условия окружающей среды при хранении и транспортировке БС…………………...7

Глава 7. Сведения о соответствии изделия требованиям НД………………………8

Приложение А. Принципиальная схема обогревателя и способы подключения..……9

Приложение В. Возможные неисправности и способы их устранения ………………11

Приложение С. Гарантии изготовителя ………………………………………………...12

Приложение D. Сведения об эксплуатации изделия…………………………………...13

Глава 1. Общие сведения об изделии.

Основное назначение изделия.

Электрообогреватели потолочные тэновые модели ЭРГНА «Sunrain» предназначены для обогрева общественных, служебных, производственных помещений, а также магазинов, предприятий легкой и пищевой промышленности, объектов сельского хозяйства в качестве основного или дополнительного обогрева с высотой потолков не ниже 3,5м.

Наименование изделия, серийный номер, комплектность.

Информация приведена в разделе 7 настоящего документа, в гарантийном талоне и на маркировке на корпусе изделия.

Комплектность поставки изделия:

- Электрообогреватель								одна шт.;

- паспорт (руководство по эксплуатации), гарантийный талон			одна шт.;

- упаковка										одна шт.

Глава 2 . Основные технические данные и характеристики.

2.1. Электрообогреватели выпускаются в соответствии с требованиями документа

ТУ 3468-004-10188045-2006          ООО «ПК «ТЕПЛОФОН»

Климатическое исполнение УХЛ для категории размещения 	3 по ГОСТ 15150-69.

Класс защиты от поражения электрическим током 			I по ГОСТ Р 52161.1.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой обогревателя по ГОСТ 14254-96 – код IP22.

Основные технические характеристики и требования к условиям эксплуатации для всех моделей приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Электрические характеристики: Электрическая сеть – однофазная, трехфазная, род тока переменный. В зависимости от модели приведена в таблице 2 Электрическая сеть с защитным заземлением Показатели качества электроэнергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109. Номинальное значение напряжения питания Uном в зависимости от модели приведена в таблице 2 Пределы изменения напряжения питания от Uном=220;380 В Частота сети питания fном Отклонение частоты напряжения питания от fном=50 Гц Отклонение характеристик электрической сети не должно превышать требований приведенных в ГОСТ 13109. Потребляемая мощность Рном при Uном=220;380 В и fном=50 Гц в зависимости от модели приведена в таблице 2 Допустимые отклонения потребляемой мощности от Рном (для всех моделей) при Uном=220;380 В и fном=50 Гц | В % Гц Гц кВт % | 220;380 +/-10 50 +/- 1 1,0-3,0 от -10 до +5 |
| 2. Условия эксплуатации: 2.1. Климатические условия в помещении - температура воздуха в помещении - влажность воздуха, приведенная к 25оС не более - атмосферное давление 2.2. Режимы работы: - время непрерывной работы - особые условия | оС % кПа мм рт.ст. | -30 / +25 90 (84,0-107,0) (630-800) |
|  | Продолжительный |
|  | эксплуатация без надзора |
| 3. Время нагрева электрообогревателей в условиях нормальной теплоотдачи не более | мин | 20 |
| 4. Габаритные размеры – приведены в таблице 2 настоящего паспорта. Допустимое отклонение всех размеров не более | % | 1 |
| 5. Масса изделий приведена в таблице 2 настоящего паспорта Допустимое отклонение не более | кг | 0,1 |

Характеристики электрообогревателей в зависимости от модели приведены в Таблице 2.

Таблица 2

| Наименование модели | Номинальная мощность, кВт | Напряжение питания, В / тип сети | Габаритные размеры (Длина х высота х толщина), мм | Площадь излучающей поверхности, м2 | Масса не более кг | Температура: поверхностей: излучающей / внешней не более, оС | Примечание Высота установки мин / макс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРГНА - 1,0/220(п) Т | 1,0 | 220 / однофазная | 792 х 344 х 86 | S=0,25 | 4,6 | 280/80 | 2,6/4,5 |
| ЭРГНА - 1,5/220(п) Т | 1,5 | 220 / однофазная | 1092 х 344 х 86 | S=0,39 | 6,4 | 280/80 | 3,0/5,0 |
| ЭРГНА - 2,0/220(п) Т | 2,0 | 220 / однофазная | 1392 х 344 х 86 | S=0,5 | 8,1 | 280/80 | 3,2/5,5 |
| ЭРГНА - 3,0/380(п) Т | 3,0 | 380 /трех-фазная | 1434 х 486 х 107 | S=0,75 | 12,3 | 280/80 | 3,5/6,0 |
| Примечания: 1 - температура поверхности при температуре окружающей среды Т=20оС. |

ВНИМАНИЕ !

В соответствии с классом защиты от поражения электрическим током – I по ГОСТ Р 52161.1 заземление изделий должно выполнятся отдельным проводником и соответствовать требованиям ПУЭ.

Электрическая сеть должна иметь защитное заземление.

Глава 3. Указания мер безопасности

3.1. Общие требования:

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ ТОЛЬКО ПО ЕГО НАЗНАЧЕНИЮ (см. главу 1).

3.1.1. Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство.

3.1.2. Следуйте данным инструкциям во время подключения и эксплуатации.

3.1.3. Рекомендуется хранить настоящий документ в течение всего срока службы оборудования.

3.1.4. Транспортировка, складирование и хранение изделия должны проводится в заводской упаковке и в соответствии с требованиями манипуляционных знаков, нанесенных на упаковку изделия.

3.1.5. Если изделие находилось в холодном помещении при отрицательной температуре, то перед распаковкой или включением необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 12 часов для предотвращения образования конденсата.

3.2. Требования по электробезопасности.

3.2.1. Подключайте изделие к электрической сети только с характеристиками, приведенными в таблице 1 настоящего документа.

3.2.2. Работы по монтажу, установке и по обслуживанию необходимо проводить только при отключении от электрической сети питания.

3.2.3. Не вставляйте в отверстия, которые имеются в корпусе изделия металлические предметы.

3.2.4. Не касайтесь внутренних частей изделия, когда включено электропитание, во избежание поражения электрическим током.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:

- если внутрь изделия попала жидкость;

- если изделие работает не нормально в особенности, если Вы услышите непривычные звуки или почувствуете посторонние запахи, а также появление искрения и/или выделение дыма;

- если при подключении электрической сети происходит срабатывание автоматических выключателей электрической сети здания;

- если изделие имеет механические повреждения корпуса, нарушена изоляция подводящих электрических кабелей, вводов, съемных панелей, закрывающих токоведущие части, а также при дефектах креплений – предназначенных для крепления.

Необходимо отключить изделие от электрической сети и обратиться в специализированную организацию.

Допускается незначительное появление дыма при первичном включении.

Глава 4. Подготовка к работе

4.1. Требования к обслуживающему персоналу.

К работам, связанным с установкой, монтажом и обслуживанием электрообогревателей допускается обученный персонал организаций, имеющих лицензии или документы на право выполнения работ, имеющий группу допуска не ниже III (эксплуатация электроустановок зданий до 1000 В), а также прошедший инструктаж при работе на высоте.

4.2. Требования к помещению.

Условия эксплуатации приведены в таблице 1 настоящего документа.

Изделие устанавливается на потолке.

Корпус обогревателя в верхней части имеет 4 места для крепления в виде пары прямоугольных отверстий для закрепления в них подвесных колец.

При установке электрообогревателя должно быть обеспечено надежное крепление всех подвесов при помощи металлических крепежных элементов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для крепления:

- термопластичные материалы;

- гибкие кабели и шнуры;

- материалы, которые могут подвергаться растяжению.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в качестве крепления электрообогревателя шнур/кабель электрической сети !!!

При установке и эксплуатации изделия не допускается перекрывать отверстия в корпусе изделия, предназначенные для вентиляции и/или охлаждения. Ограничение вентиляции изделия может привести к нарушению температурного режима.

Расстояние от электрообогревателей до поверхности потолка не менее 50см.

Расстояние от пола до поверхности обогревателя не менее указанного в таблице 2.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устанавливать электрообогреватели на открытых площадках, на стенах зданий.

- использовать в качестве напольных нагревателей.

4.3. Требования к электрической сети и электрической проводке.

Характеристики электрической сети приведены в таблице 1 настоящего документа.

Подводящие провода из меди должны иметь сечение 1,5 – 6,0 мм2.

Диаметр сетевого кабеля вместе с изоляцией должен быть 12-18мм.

Сетевой кабель должен обладать термической стойкостью не менее 90(С.

Провод защитного заземления должен быть не менее 4 мм2.

При монтаже и установке электрообогревателя перед подключением устройства к электрической сети должно быть выполнено надежное крепление к арматуре потолка, обеспечивающее надежную фиксацию.

Сопротивление заземления контура здания должно подтверждаться испытаниями, проводимыми специализированными организациями, с оформлением протокола, установленной формы.

Кабель для подключения электрообогревателей к электрической сети присоединяется к клеммной колодке, расположенной под съемной крышкой.

Располагайте кабель электрической сети так, чтобы он не был расположен на корпусе электрообогревателя.

ВНИМАНИЕ после выполнения внутренней проводки под съемной крышкой не допускается касания проводами кабеля металлических частей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- использовать в качестве заземления водопроводные трубы и/или радиаторы.

- Подключать провода электрической сети и включать напряжение при неисправном потолочном креплении или дефекте металлических подвесов на корпусе изделия.

Глава 5. Техническое обслуживание.

При эксплуатации электрообогревателя необходимо не реже 1 раза в год протирать поверхности для удаления загрязнения. В производственных помещениях с повышенным содержанием пыли необходимо удалять пыль не реже 1 раза в квартал.

Протирать поверхность необходимо слегка увлажненной мягкой тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

использовать для протирания поверхности абразивные моющие средства и химически активные жидкости

Техническое обслуживание проводится представителями потребителя не реже одного раза в год.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ проводить обслуживание перед началом отопительного сезона для подтверждения безопасной эксплуатации.

Требования к персоналу смотри п.4.1 настоящего документа.

Техническое обслуживание включает в себя следующие виды работ:

1. Визуальный осмотр изделия с целью обнаружения механических повреждений и загрязнения.

2. Проверку состояния соединителей и сетевого кабеля.

3. Удаление пыли с поверхности изделия и внутренних частей изделия.

4. Проверку и испытания цепей заземления.

5. Проверка функционирования.

ВНИМАНИЕ!!!

При проведении монтажа, установки, проверки функционирования, технического обслуживания, ремонта (связанного с ремонтом или заменой элементов, как самого электрообогревателя - так и кабелей сетевого питания и цепей заземления) необходимо отключить цепь электрического питания, а также принять меры для исключения случайного включения напряжения.

Если электрообогреватель находился в рабочем состоянии – то перед проведением любых видов работ необходимо, чтобы электрообогреватель остыл до безопасной температуры.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

Проведение обслуживания и/или ремонта изделия лицами и/или организациями не имеющими соответствующих лицензий или других документов на право выполнения работ с электроустановками.

Глава 6- Правила хранения и транспортировки.

Срок хранения изделия 2 года от даты изготовления и при соблюдении ниже перечисленных условий.

Таблица 3. Условия окружающей среды при хранении и транспортировке

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура в условиях транспортировки | От –40 °С до +40 °С |
| Температура при хранении | От –40 °С до +40 °С |
| Относительная влажность в условиях транспортировки и хранения приведенная к 25(С | Не более 98 % без образования конденсата |
| Атмосферное давление | 83-107 кПа |

При транспортировке и хранении изделия должна быть обеспечена защита от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Транспортирование и продолжительное хранение изделия должно производиться только в таре изготовителя с соблюдением указанных на упаковке предупреждающих надписей и знаков.

В помещении, где хранится изделие, также не должно быть паров и кислот, щелочей и сильной запыленности воздуха.

После транспортировки или хранения при температуре ниже +0оС, необходимо выдержать изделие в нормальных условиях в упаковке изготовителя не менее 12 часов перед подключением к сети для предотвращения образования конденсата на деталях изделия.

Глава 7. Соответствие изделия требованиям

нормативной документации на продукцию.

Настоящее изделие электрообогреватель ЭРГНА - _______/_____  (п) Т №______________

соответствует требованиям документа

ТУ 3468-005-10188045-2008.

Безопасность изделия подтверждена:

Сертификатом соответствия требованиям безопасности

ООО ЦСЭ «Красноярск-Тест» № РОСС RU.0001.10АЯ08

№ РОСС RU. АЯ08. ___B04572____________________________.

на основании протоколов испытаний испытательной лаборатории электрооборудования:

ФГУ «Красноярский ЦСМ» № РОСС RU0001.21МЮ23

№ 082/06-09 от 22.06.2009

Дата изготовления 					«___» ____  201___г.

мп  изготовителя

Отметка о приемке ОТК изготовителя		«___» ____  201___г.

___________________________		_________________________

(ФИО и подпись представителя ОТК)

Дата продажи товара				«___» _____  201___г.

Наименование магазина (продавца)	мп продавца

_______________________		________________________

(ФИО и подпись представителя продавца)

Приложение А.

Принципиальная схема обогревателя и способы подключения

Рис.1 Принципиальная схема и способы подключения обогревателей

ЭРГНА 1,0/220(п) Т, ЭРГНА 1,5/220(п) Т, ЭРГНА 2,0/220(п) Т

Рис.2 Принципиальная схема и способы подключения обогревателя ЭРГНА 3,0/380(п)Т

Приложение В.

Таблица 3. Возможные неисправности и способы их устранения.

| Неисправность | Принимаемые меры |
| --- | --- |
| После подключения питания электрообогреватель не работает | 1. Проверить наличие сетевого напряжения и соответствие его характеристик требованиям Таблица 1. 2. Проверить исправность сетевых кабелей и соединений. 3. Проверти исправность нагревательного элемента. 4. Проверти исправность термоограничителя. |

ВНИМАНИЕ!

Все операции по проверке присоединения кабелей и проверке исправности элементов производите только после проверки отсутствия напряжения на токоведущих частях.

Если принимаемые меры не привели к устранению неисправности, обращайтесь в специализированные организации.

Консультацию по проведению ремонта или по устранению возникших неисправностей вы можете получить у представителей нашего предприятия- изготовителя.

Адрес и телефон

ООО «ТЕПЛОФОН»

Адреса магазинов и технического центра

_________________________________________

_________________________________________

Приложение С

### Информация о гарантийных обязательствах

ГАРАНТИНЫЙ ТАЛОН

НА ИЗДЕЛИЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ:

Модель ЭРГНА - ____/____ (п) Т № ___________________

ИЗГОТОВИТЕЛЬ					ООО «ТЕПЛОФОН»

Общие положения

Изготовитель гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке.

Изготовитель обязуется обеспечить бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов или изделия целиком в течение 40 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении срока и условий хранения, условий транспортирования. При заключении договора Изготовитель гарантирует возможность осуществления платного ремонта и технического обслуживания изделия в течение всего срока службы изделия.

Срок службы изделия 10 (десять) лет от даты изготовления.

Ремонт и техническое обслуживание изделия осуществляется в специализированными организациями, с перечнем которых потребитель может ознакомиться по месту приобретения изделия.

Изготовитель гарантирует возможность использования изделия по назначению при условии выполнения правил и условий хранения, транспортировки, монтажа (установки), эксплуатации и технического обслуживания изделия, приведенных в настоящем документе.

Изготовитель гарантирует, что изделие безопасно при обычных условиях эксплуатации, хранения, транспортировки для жизни и здоровья потребителя в течение всего срока службы изделия и не требует специальных мер по утилизации после истечения срока службы изделия.

По истечении срока службы изделия потребителю необходимо обратиться в уполномоченный сервисный центр для получения информации о возможности дальнейшего использования изделия.

Любые подразумеваемые условия пригодности для торговли или соответствия определенному назначению ограничиваются условиями, изложенными в настоящем документе.

Условия бесплатного обслуживания изделия:

1. Бесплатный ремонт осуществляется только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, четкой печатью и подписью продавца.

2. Бесплатный ремонт производится только в течение 40 месяцев от даты продажи изделия при соблюдении срока и условий хранения, условий транспортирования, а также при установке и подключения изделия представителями сервисного центра производителя.

3. Серийный номер изделия должен соответствовать номеру, указанному в гарантийном талоне.

4. Изготовитель вправе отказать потребителю в проведении бесплатного ремонта в случаях:

- -нарушении правил транспортировки (транспортировка изделий не в заводской упаковке);

- нарушении условий и сроков хранения;

- нарушении правил установки и/или эксплуатации (установка, подключение, техническое обслуживание, ремонт – производились лицами или организациями не имеющими соответствующих документов);

- механические повреждения: трещины, деформация, изменение цвета покрытия деталей из-за перегрева;

- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей;

- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

- повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров электрической сети питания;

- в гарантийном талоне были внесены изменения или исправления, не заверенные печатью и подписью продавца или специалиста технического отдела;

- повреждения, вызванные не соблюдением сроков и периода технического и профилактического обслуживания, если оно необходимо для данного изделия.

«___» _____ 201__г.  ______________________	_____________________

Дата заполнения 		подпись 			ФИО

представителя ООО  «ТЕПЛОФОН»

Приложение D

Сведения об эксплуатации изделия

НА ИЗДЕЛИЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ:

Модель ЭРГНА - ____/_____ (п) Т № ___________________

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 				ООО «ТЕПЛОФОН»

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ			«___» ________ 201__ г.

ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ			«___» ________ 201__ г.

Дата ввода в эксплуатацию			«___» ________ 201__ г.

м.п.  _____________________	_______________________

ФИО				подпись

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сведения об организации производившей монтаж ввод в эксплуатацию изделия,

печать организации.

| № | Сведения о проводимом ремонте и/или обслуживании | Дата, ФИО, подпись лица проводившего работы |
| --- | --- | --- |
|  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |